Звіт про виконання програми

по розробці та виконанню в 2021 р. інвестиційних проектів і пропозицій, що вирішують

найбільш актуальні проблеми підвищення енергоефективності та енергозбереженню

КП «Глухівський водоканал»

| № з/п | Найменування інвестиційних проектів та пропозицій, які необхідно розробити | Кіль- кість |  | Обгрунтування необхідності розробки |  | Очікуваний (попередньо) результат кВт./добу - % |  | Термін виконання |  | Орієнтовн. обсяг фінансуван. тис. грн. |  | Виконано/не виконано станом на 31.08.2022 р., фактичний об`єм коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна насосу на станції першого підйому чистої води ЕЦВ 160/65 та ЕЦВ 120/65 на більш економічні аналоги ЕЦВ 12-255-30 | 1 шт. |  | Удосконалення роботи підприємства та покращення фінансового стану |  | 35 кВт/добу або 4,0 % |  | 2021 р. |  | 50,00 |  | Не виконано |
| 2. | Придбання обладнання для виконання відновлювальних робіт на мережах | 350 м/п |  | Удосконалення робот КП «Глухівський водоканал» та покращення фінансового стану |  | Зменшення втрат води на 0,5 м3/добу |  | 2021 р. |  | 108,00 |  | #### Не виконано |
| 2.1 | Комплект для ацетиленового зварювання | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  | Виконано, 19,5 тис грн |
| 2.2 | Відбійний молоток електричний SН | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  | Виконано, 20,7 тис грн |
| 2.3 | Генератор бензиновий GЕ 8500 | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  | Виконано, 36,5 тис грн |
| 2.4 | Насос НВПР-240 в комплекті | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 19,00 |  | Не виконано |
| 3. | Проектні роботи реконструкції водоводу d-500 мм по вул. Джерельна | 2480 м/п |  | Стале забезпечення населення міста водою |  |  |  | 2021 р. |  | 300,00 |  | Не виконано |
| 4. | Заміна запірної арматури на водозаборі. | 2 шт. |  | Удосконалення та надійність роботи водозабору |  | Зниження втрат води на 20 м3/добу |  | 2021 р. |  | 15,00 |  | Виконано, 12,0 тис. грн |
| 5. | Монтаж лічильників води: - у багатоповерхових будинках - на водозаборі | 9 шт. 1 шт. |  | Відновлення контролю за використаною водою |  | Економія води на 15 % |  | 2021 р. |  | 45,0 20,0 |  | Багатоповерхівки – не виконано, водозабір – виконано 20,0 тис. грн |
| 6. | Ремонт насосного агрегату СR 90-4 | 2 шт. |  | Відновлення працеспроможності |  |  |  | 2021 р. |  | 25,0 |  | Виконано, 24,7 тис. грн |
|  | Всього, тис.грн.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,00 |  | 133,4 |
|  | кошти підприємства, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,00 |  | 133,4 |
|  | кошти місцев. бюджету, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |
| 7. | Проект відведення з землеустрою земельної ділянки по вул. Ломоносова,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  | Виконано, 25,0 тис. грн. |
| Каналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт насосу на станції перекачки стічних вод № 1 ХОМА К-4480 |  | 1 шт. |  | Покращення роботи КП «Глухівський водоканал» та покращ. фінансового стану |  | 16 кВт/добу або 5,0 % |  | 2021 р. |  | 200,00 | Виконано, 181,6 тис. грн. |
| 2. | Заміна обладнання лабораторії Іонометр К.Ф.К-3 Термостат |  | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |  | Покращення якості виконуваних аналізів |  |  |  | 2021 р. |  | 15,00 45,00 13,00 | не виконано виконано, 56,1 тис. грн не виконано |
| 3. | Придбання електродвигуна АUР-250 52 75 квт. |  | 1 шт. |  | Покращення роботи повітродувки |  |  |  | 2021 р. |  | 49,00 | Виконано, 49,0 тис. грн. |
| 4. | Придбання люків для каналізаційних колодязів |  | 56 шт. |  | Покращення роботи водоканалу |  |  |  | 2021 р. |  | 21,00 | Виконано, 20,3 тис. грн. |
| 5. | Капітальний ремонт електродвигунів на повітродувку 75 кВт./3000 об. |  | 2 шт. |  | Покращення роботи аеротенок очисних споруд |  |  |  | 2021 р. |  | 48,00 | Виконано, 48,1 тис. грн. |
| 6. | Виготовлення проектно-кошторисної документ. на реконструкцію аеротенок та повітроводів |  | 1 шт. |  | Покращить екологічну безпеку міста |  |  |  | 2021 р. |  | 100,00 | Не виконано |
| 7. | Капітальний ремонт побутово-виробничої будівлі КОС |  |  |  | Підвищить енергоефективність будівлі |  |  |  | 2021 р. |  | 12,0 | Не виконано |
| 8. | Гідродинамичне очищення КНС-1 |  | 49 м3 |  | Підвищить працеспроможність |  |  |  | 2021 р. |  | 25,00 25,00 | Виконано 49,9 тис. грн |
| 9. | Проект відведення з землеустрою земельної ділянки по вул. Жужоми,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | Виконано 24,9 тис. грн |
|  | Всього, тис.грн.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,00 | 429,9 |
|  | кошти підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,00 | 429,9 |
|  | кошти місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  | Всього по підприємству тис. грн: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1164,00 | 563,3 |
|  | кошти підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031,00 | 563,3 |
|  | кошти місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,00 |  |